COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARTA OAQT Nº 126/2025
Carta OAQT nº 126/2025 São Paulo, 19 de agosto de 2025
Em resposta a Solicitação de Laudo de Potabilidade
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/2D29-C4E5-E09D-08EE e informe o código 2D29-C4E5-E09D-08EE
Prezados,
A Sabesp opera os sistemas de sua responsabilidade para atender aos padrões de potabilidade, exercendo o controle da qualidade da água para consumo humano, por meio do monitoramento da qualidade da água tratada e distribuída conforme plano de amostragem. Para tanto, cumpre orientações como distribuição uniforme ao longo do período e representatividade dos pontos, assegurando amostragem na captação, saída dos efluentes de filtração, saída do tratamento, reservatórios e rede de distribuição. Para isso, possui 16 laboratórios de controle de qualidade com ensaios acreditados pela ISO/IEC 17.025.
Desta forma, a Empresa realiza o controle de qualidade da água que distribui, cumprindo as exigências contidas na atual Portaria de Potabilidade do Ministério da Saúde, incluída na Portaria de Consolidação n° 5 de 2017, como Anexo XX, o qual foi Assinado por 1 pessoa: FABIANA APARECIDA SILVA LIMA
alterado pelas Portarias GM/MS n° 888, de 4 de maio de 2021 e n° 2472, de 28 de setembro de 2021, que dispõe sobre os procedimentos de controle e vigilância para entrega da água para consumo humano, com qualidade e seu padrão de potabilidade.
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp OAQT | Controle de Qualidade Metropolitana
R Conselheiro Saraiva, 519 Santana | 02037-021 | São Paulo - SP www.sabesp.com.br
Página 1 de 3

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARTA OAQT Nº 126/2025
As análises conduzidas pela Sabesp confirmam os padrões de potabilidade, de acordo a referida Portaria, conforme divulgado através do endereço eletrônico https://www.sabesp.com.br/o-que-fazemos/fornecimento-agua/qualidade agua/analises-mensais-qualidade-agua-distribuida.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/2D29-C4E5-E09D-08EE e informe o código 2D29-C4E5-E09D-08EE
Os limites de referência da Portaria de Potabilidade são definidos de modo a assegurar que a água consumida não cause problemas à saúde da população.
 Adicionalmente, destacamos o disposto no § 5º do Artigo 44 da Portaria GM/MS nº 888/2021, que orienta sobre a interpretação dos resultados das análises de qualidade da água em relação ao padrão de potabilidade:
§ 5º
– Na verificação do atendimento ao padrão de potabilidade expressos nos Anexos
9 a 11, a detecção de eventuais ocorrências de resultados acima do VMP deve ser analisada em conjunto com o histórico do controle de qualidade da água.
 Isso significa que um resultado isolado acima do Valor Máximo Permitido (VMP) Assinado por 1 pessoa: FABIANA APARECIDA SILVA LIMA
não deve ser interpretado de forma conclusiva, sendo necessário considerar o histórico de resultados anteriores para verificar se a ocorrência é pontual ou recorrente.
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp OAQT | Controle de Qualidade Metropolitana
R Conselheiro Saraiva, 519 Santana | 02037-021 | São Paulo - SP www.sabesp.com.br
Página 2 de 3

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARTA OAQT Nº 126/2025
 Com base nos resultados do monitoramento da qualidade da água distribuída e avaliando seu histórico, verifica-se que o fornecimento de água no município de Guarulhos está em conformidade com os parâmetros de potabilidade estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, modificado pelas Portarias GM/MS n° 888, de 04 de maio de 2021 e n° 2.472, de 28 de Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/2D29-C4E5-E09D-08EE e informe o código 2D29-C4E5-E09D-08EE
setembro de 2021.
 Sendo assim, colocamo-nos à disposição para eventuais questionamentos que possam persistir.
Fabiana Aparecida Silva Lima
Gerente
Departamento Controle de Qualidade – OAQ
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp OAQT | Controle de Qualidade Metropolitana
R Conselheiro Saraiva, 519 Santana | 02037-021 | São Paulo - SP www.sabesp.com.br
Página 3 de 3
Assinado por 1 pessoa: FABIANA APARECIDA SILVA LIMA

VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 2D29-C4E5-E09D-08EE
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
FABIANA APARECIDA SILVA LIMA (CPF 178.XXX.XXX-09) em 19/08/2025 12:13:34 GMT-03:00 Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link: https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/2D29-C4E5-E09D-08EE