# T&C PREST DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA

Desinsetização/ Desentupimento / Desratização/ Sanitização / limpeza de caixa d’água e reservatórios/descupinização.

CERTIFICADO

(Laudo)

Nome: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE Endereço: PRAÇA DO OROBO Nº47- JD. PRESIDENTE DUTRA RESPONSÁVEL: CNPJ 04.226.461/0002-19

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO

Serviço: ( x) Lavagem de caixa d’água.

Data de Execução: 26/07/2024	Garantia descrita no Certificado: 26/01/2025 Horário de início: 10:00hs		Horário de termino 13:40hs Aplicador: (ES): Carlos Eduardo Pereira.

| SERVIÇOS | PRODUTO % | EPI | TECNICO RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| Higienização de reservatório | Hipoclorito de Sódio 2,0% à 2,5% | Cinto de segurança, trava quedas, capacete, luvas e mascaras | Carlos Eduardo |
| 02 CAIXAS DAGUA DE 1000LT CADA, 02 CAIXAS DE 500LT CADA, 01 CAIXA DE 2000LT. | Hidrosan |  |  |

Composição: Hipoclorito de Sódio e água. Teor de cloro ativo:2,0% à 2,5%.

Precauções: Não ingerir; evite inalação ou aspiração e o contato com os olhos e pele.

Primeiros socorros: Em caso de contato com os olhos e a pele, procure um médico mais próximo, em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para um lugar arejado.

Coatox (centro de assistência toxicológica): 08000148110. Registro MS nº3.0425-0127-001-0

Responsável Técnico Josemar Tavares Batista

REG. 04477208

CRQ: IV Região